福建省中医药科学院Go/No-go动物学习记忆视觉训练技术服务

调研公告
各潜在供应商：

我院因科研项目开发需要，拟开展“基于眼电生物反馈系统对自闭症患儿的临床疗效及其“眼-脑”联动机制研究”项目技术服务调研，现面向具有相应技术服务能力和资质的单位进行公开调研，欢迎符合条件的供应商积极参与报价。

一、项目名称

Go/No-Go动物学习记忆视觉训练

二、项目背景与研发目标

本项目旨在通过标准化视觉Go/No-Go行为学范式，对实验动物的持续注意、反应抑制及行为控制能力进行训练与检测，为项目提供规范、可追溯的行为学数据，从而探究“眼-脑”联动的作用机制。

本项目计划使用C57BL/6J雄性小鼠开展视觉Go/No-Go行为学训练与检测，实验动物年龄约8周龄，计划数量约80只。供应商需根据采购方实验方案要求，完成实验动物适应、视觉Go/No-Go任务训练、正式行为学检测，并配合开展电针干预相关实验流程。同时，根据科研研究需求，开展钙成像、化学遗传学等神经调控相关实验的数据采集、行为同步记录及结果分析工作。

服务内容包括但不限于：实验方案优化、行为学检测、电针干预配合、神经活动检测技术支持、统计分析及技术报告编制。

三、服务内容及技术指标

1. 服务内容

实验方案设计与优化（根据采购方研究目的、动物种类、分组及观察指标，制定视觉Go/No-Go训练与检测方案）；

动物训练与正式检测（完成预训练、视觉Go/No-Go任务训练及正式行为学检测）；

数据处理与结果分析（完成原始数据整理、质量控制、指标计算、统计分析及技术报告编制）。

2. 主要技术指标

视觉刺激训练控制软件：具备视觉刺激呈现及任务控制功能；支持视觉刺激内容自定义及任务参数设置。

奖励与行为检测模块：配备液体奖赏模块；配备舔水检测模块，检测灵敏度多级可调，可准确记录动物舔水及奖励获取行为。

惩罚模块：具备气流刺激或其他等效反馈方式，惩罚持续时间及气流量可调。

检测指标：包括命中率、漏报率、虚报率、正确拒绝率、正确率、反应时间、遗漏试次、提前反应、奖励获取潜伏期、d′及反应偏向等。

四、交付物要求

逐试次原始数据及逐日汇总数据（Excel或CSV格式；接到任务后按合同约定周期完成，训练进度需调整时应及时书面说明）；

完整技术服务报告、统计分析结果、实验记录、设备参数、质量控制记录。

五、报价要求

报价需为含税价，明确税率。

报价应包含以下分项（可单列）：

设备、软件、场地及实验耗材使用费；

动物适应、训练、正式检测及数据分析费；

项目管理及技术支持费。

报价有效期：不少于180天。

六、资质要求

参与报价的供应商应具备以下条件：

1. 项目负责人或技术负责人须具有神经科学、动物行为学、生物医学工程等相关专业背景（需提供证明材料）；

2. 在中国境内注册，具有独立法人资格，经营范围包含生物技术研发与技术服务、动物实验、科研检测或数据分析等相关领域（需提供证明材料）；

3. 近三年内在经营活动中无重大违法记录；

4. 信用记录（无失信被执行人、无重大违法记录）；

5. 具备数据保密、技术支持、结果复核及必要的使用培训承诺。

七、报价文件组成

报价函（见附件）

报价明细表（按第五项要求）

公司营业执照副本复印件

项目研发计划及团队配置说明

技术方案概述（初步思路）

售后服务及技术支持承诺

八、挂网时间
2026年7月22日至2026年7月29日上午11：30（北京时间）九、报价提交方式
请将电子版报价文件（PDF盖章扫描件）发送至邮箱：zkyzck@fjtcm.edu.cn，邮件主题请注明“Go/No-go动物学习记忆视觉训练技术服务项目报价—公司名称”。

九、联系方式

采购需求部门：张老师，13506975980

采购管理部门：郑老师，15280236351
十、特别说明

本项目产生的所有原始数据、分析结果、技术报告等知识产权归福建省中医药科学院及项目科研团队所有。供应商须签署保密协议，对项目实施过程中知悉的所有信息承担永久保密义务

如有对本项目中相关参数以及供货时间有修改意见建议以及相关案例，也可一并提供。供应商提出的意见和建议应当实事求是、详细具体、理由充分，并提供有关证明材料。采购人对供应商所提意见建议不作书面回复，是否采纳均不影响供应商参与本项目相关的后续采购活动。本次调研结果将作为我院编制项目采购需求、设定技术参数和预算的重要依据。

特此公告。

附件：福建省中医药科学院调研工作报价表

福建省中医药科学院

2026年7月22日

